문서번호	시설관리과-19014
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	09/11 김홍준
협 조

현장조사 보고서

(우수관 손괴)

2018. 09.

보   고   서

명에 의거 응암동 담당 지역내 개인 우수관 손괴 피해가 접수되어 현장조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고드립니다.

2018.09.11.

보고자 : 지방시설서기  강 철 운

□ 누수복구내용

□ 누수 피해자  : *******************

□ 피해 접수일자 : 2018.09.06.(목) 10:40분 유선접수

□ 피해 위치 : *************** 앞

□ 피해 원인  : *********** 앞 도로에 매설된 개인우수관 파손을 뒤늦게 발견하여 정비하던 도중 관할구청에 확인한 결과 2015년도 상수도 공사가 있다는 것을 확인하여 민원 접수함.

□ 현장조사 내용

□ 현장확인 및 현황사진 **************

개인 우수관 손괴사진-1	개인 우수관 손괴사진-2
정비완료 사진-1	정비완료 사진-2

□ 피해자 의견진술 및 상수도공사내역

- 최근 여름철 강우량 증가와 관련하여 개인 우수관 주변에서 빗물이 제대로 퇴수되지 않아 우수관정비를 하던 도중에 손괴사실을 인지 하였고 관할 구청에 확인한 결과 2015년도에 상수도공사가 있었다는 것을 확인하였음.

- 공 사 명 : 응암오거리~충암고등학교간 송배수관 정비공사

- 공사업체 : ****************************

- 공사개요 :**********************(L=870m 중 ************** 개인 우수관 손괴)

- 공사기간 : 2015.05.18. ~ 2015.10.25

□ 보고자 의견

- *********** 앞 개인 우수관 손괴와 관련하여 현장조사 한 결과 민원인 주소지와 상수도관 매설구간까지 거리는 약 1.5m이며 송배수관 정비공사 시 우수관 손괴 후 정비과정에서 제대로 복구하지 않아 발생한 사항이며, 피해자가 제출한 개인우수관정비공사에 발생한 공사비 견적서를 검토 후 피해보상이 필요하다고 판단 됨.

- 또한 2015년도 송배수관 정비공사 하자보증기간이 2018.09.17.일까지이며 공사감독기관인 서울시설관리공단에 위와같은 사항을 통보하여 보증기간 내 발생한 사항임을 알리는 것이 타당하다고 판단 됨.

□ 조치의견

□ 당시 송배수관 정비공사의 감리업체인 서울시설관리공단에 하자보증기간내 발생한 피해민원임을 통보 및 민원인이 직접 정비한 개인하수도배관정비공사비(공사비견적서)에 대한 보상이 필요한 사항임을 알려 해당민원을 처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. (응암오거리~충암고등학교간 송배수관 정비공사)하자보증서 1부.

2. 피해현장 확인사진 1부.

3. *********** 공사비견적서 1부. 끝.