＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	한화건설
(경유)
제목	신림선 경전철 제3공구 상수도관 매달기 요청에 대한 회신

1. 한건신림 제2018-435(2018. 9. 11.)호와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 제3공구 수직구 공사에 노출되는 상수도관(Ø500)의 매달기 협의 요청사항에 대하여 검토한 바,

3. 상수도관 안전 보호조건을 이행후 자체 시행토록 승인하오니, 붙임 내용을 준수하여 공사에 철저(착공계 및 매달기 설계도서 제출 등)를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위치 : 신림동 808-401번지 앞 (관악산지구대 앞)

나. 대상 : 상수도관 D=500mm, L=7.2m

다. 허가사항 : 상수도관 매달기

※허가사항외 다른 사항 발생 시 즉시 우리사업소와 사전협의

붙임  1. 상수도관 안전보호조건 1부.

2. 상수도관 매달기 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강은수		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	09/11 이성환
협조자
시행	급수운영과-18456	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4558	/전송	02-3146-4589	/	2017040366@seoul.go.kr	/	대시민공개