문서번호	설비부-12699
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		김은덕	09/11 권오식
협조

『동작대로연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2018. 09.

도 시 기 반 시 설 본 부

(설 비 부)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 교통안전시설 개선(변경)에 따른 신호등 추가설치 등 계약 물량 증․감 발생이 있어 건설관리단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

□  공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□  위    치 : 서울시계 ~ 동작대로 방배경찰서

□  규    모 : 가로등 및 교통신호등설비, BIT설치, 무인단속장비 각 1식

□  공사기간 : 2017.12.11.~ 2018.09.30

□  공 사 비 : 777,552천원

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  시 공 사 : ㈜삼영기업

2		관련근거

□ 삼영18-06014: 전기공사 실정보고(1회)

□ 서울지방경찰청 교통관리과-24910(‘17.08.31)

: 교통안전시설 개선설치 통보(하달)

□ 교통정보과-4943(`18.04.22)

: 버스전용차로 무인단속카메라 이설협조 요청

□ 교통운영과-9464(`18.06.07) : 과속단속카메라 1기 설치요청

□ 토목부-15147(`18.08.30) : 검지기 설치 협조 요청
□ 교통운영과-14522(`18.08.30)

: 버스전용차로구간 교통안전시설(버스전용신호등) 보완협의

3		주요변경 내용

공종	주요변경내용	변경사유	증․감 (천원)
가로등 설비공사	가로등 이설물량 추가 : 19본→24본(증5본)	당초 설계누락된 가로등 이설수량 반영	감) 7,836
	- 전선관 배관 적용대가 변경 : 야간→주간	전선관 배관 실 작업시간을 기준으로 적용대가 변경
신호등 설비공사	-버스 전용신호등 및 맨홀규격 변경	서울지방경찰청 규제변경 및 남부도로사업소 공사 승인조건에 따른 변경	증) 27,482
BIT 설치공사	- 전선관 배관 적용대가 변경 : 야간→주간	전선관 배관 실 작업시간을 기준으로 적용대가 변경	감) 9,382
다기능 단속장비 설치공사	-과속단속카메라 1기 추가	서울시 교통운영과 현장점검 시 과속단속카메라 추가 설치 요청사항 반영	증) 41,555
무인단속 카메라 및 검지선 설치	-서울지방경찰청에서 관리하는 무인단속 카메라 1기 이설	토목공사 셋백작업 관련 지장물로 이전설치 비용 반영	증) 28,902
	서울지방경찰청 영상단속실서 관리하는 신호·과속 단속용 검지선 재설치 : 증24ea	토목공사 도로 재포장 관련 지장물로 재설치 비용 반영
교통신호 제어용 검지선 설치	-서울지방경찰청 신호운영실에서 관리하 는 교통신호제어용 검지선 재설치 : 증9ea	토목공사 도로 재포장 관련 지장물로 재설치 비용 반영	증) 26,500
교통량 검지선설치	-서울시 시설관리공단에서 관리하는 교통량 측정용 검지선 재설치 : 증10ea	토목공사 도로 재포장 관련 지장물로 재설치 비용 반영	증) 13,479
버스전용차선무인단속카메라 이설	-서울시 교통정보과에서 관리하는 버스전용차선 단속카메라 1기 이설	버스전용차선이 가로변에서 중앙부로 변경됨에 따른 관리기관인 서울시 교통정보과에서 이설요청사항 반영	증) 11,703

4		계약 변경 현황

구 분	금액(원)			비고
	당초	변경	증․감
직접공사비	512,642,662	640,494,264	127,851,602
기계경비	16,723,733	21,276,727	4,552,994
산재보험료	9,533,433	12,326,788	2,793,355
고용보험료	2,126,689	2,749,821	623,132
건강보험료	4,283,795	-	감)4,283,795
연금보험료	6,274,499	-	감)6,274,499
기타경비	32,279,777	40,400,854	8,121,077
산업안전보건관리비	16,437,548	5,905,000	감)10,532,548
퇴직공제부금비	5,039,148	-	감)5,039,148
노인장기요양보험료	280,588	-	감)280,588
일반관리비	34,703,652	41,580,371	6,876,719
이윤	41,186,844	48,712,867	7,526,023
공급가액	706,865,991	846,300,000	139,434,009
부가가치세	70,686,599	84,630,000	13,943,401
도급비	777,552,590	930,930,000	153,377,410

5		건설사업관리단 검토의견

□ 실정보고 승인사항이 적합하게 반영되었음을 검토한 바, 상기와 같이 변경 계약함이 타당함.

6		보고자 의견

□  건설사업관리단 요청사항 검토 결과 설계변경 계약요청 내용이 적정한 것으로 판단되어 설계변경 계약을 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경관련 문서(합의각서 포함) 1부.

2. 설계변경도면 1부.  끝.