위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	여의대방로(시범아파트) GPR탐사 결과 통보

1. 도로보수과-7774호(2018.8.27.)와 관련입니다.

2. 여의도 시범아파트 민원사항과 관련 여의대방로(한양아파트앞 교차로~원효대교 남단) GPR탐사 요청에 대한 조치결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 공동 탐사 결과

○ 위 치 : 영등포구 여의대방로(시범아파트 16동 앞)

- 도로 6개 차로, 연장 0.5㎞(탐사 연장 2.3㎞)

○ 탐사결과 : 공동 2개소 발견

○ 조치사항

- 공동 1개소(관찰등급) : 유동성 채움재 주입하여 복구완료(9.5일)

- 공동 1개소(일반등급) : 빗물받이 연결관 정비하여 굴착복구 완료(9.7일).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정호운		도로굴착관리팀장	김근용		도로관리과장	09/11 박문희
협조자
시행	도로관리과-13619	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 6층	/
전화	02-2133-8186	/전송	02-2133-0765	/	goodday@seoul.go.kr	/	대시민공개