추석절 판매시설 등 소방특별조사 세부조사표*********

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	******* *****			전화번호	********
소 재 지	**************	대표자	***	주 용 도	판매시설
건물구조	************** 일대 약 3,722 ㎡			소방안전관리자	-

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 관계인에게 화재 예방 안전교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 취급시 주의토록 안내함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 〇 )	추석절 판매시설 등 특별조사
피난시설 등	실시( 〇 )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	결과
소방시설	소화기구,비상소화장치 관리상태	특이사항 없음
피난시설 등	유도등 관리상태	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 정기점검 유무	한국전기안전공사 5월 합동점검 실시
가스 분야	가스 정기점검 유무	한국가스안전공사 2월 합동점검 실시
기타 분야	화재 예방 안전교육 병행 실시함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

확인일 2018. 9. 10.

확인자 : 소방위 최진국

소방교 조재영

소방교 한도청

결재	담당자		★담당자		검사지도팀장		예방과장
	한도청		출장		이승오		09/11 이상일
협조