<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                                 [구내 화장실 선풍기 구매설치]

문서번호	서울특별시차량정비센터-10986

결재	주무관	정비팀장	소장
	임근식	代임근식	09/12 신용휴

계 약 건 명			구내 화장실 선풍기 구매설치
납 품 자			상 호			청봉에너지				성 명		신변호
계 약 금 액			금4,301,000원(금사백삼십만일천원)
계약체결년월일			2018년 09월 05일
납 품 기 한			2018년 09월 15일
납 품 년 월 일			2018년 09월 11일
검사(수)년월일			2018년 09월 12일
검사(수) 장 소			차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아 니 오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아 니 오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아 니 오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 ( 등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2018년 09월 12일
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	국중경		국중영
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	임근식		임근식
	서울특별시차량정비센터 재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고
벽걸이선풍기	SIF-M16KD	대	68,000	8	0	8	544,000
전선관	난연 CD 16C	m	500	50	0	50	25,000
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)	2.5㎟	m	450	165	0	165	74,250
박스	PVC 박스	개	2,500	16	0	16	40,000
콘센트	220W 1구	m	3,000	8	0	8	24,000
스위치	1구	개	4,500	8	0	8	36,000
몰드	소	식	1,500	8	0	8	12,000
설치인건비		식	2,400,000	1	0	1	2,400,000
기타경비		식	360,000	1	0	1	360,000
기업이윤		식	400,000	1	0	1	400,000
계							3,910,000	(천이하 절사)
부가가치세							391,000
합 계							4,301,000

사 진 철

전선 설치	선풍기 설치
설치완료(판금반)	설치완료(하체반)