위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	주요지역 빗물받이 일제조사 결과 알림

1. 물재생계획과-11255호(2018.9.11.)와 관련입니다.

2.「배수성능 향상을 위한 시설물 관리 개선대책」의 일환으로, 금번 강우 시(’18.6~8월) 실시한 서울시 관내 주요지역 빗물받이 일제조사 결과를 알려드리니, 각 자치구에서는 아래의 사항을 이행하여 빗물받이 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 빗물받이 정비대상(붙임2) 제출 : ’18.9.19.(수) 한 → ’18년 하반기 예산지원 예정

- 주요지역 일제조사(붙임1) 결과 중 미정비(확대, 신설, 보수 등) 빗물받이

나. 태풍대비 빗물받이 관리 강화

- 빗물받이 청소 시행 및 강우예보 시 덮개제거

- 토사유입 등 공사장 주변 빗물받이 관리 철저

- 현장순찰반 운영(1단계 비상근무 발령 후 “강우 시”)

· 운영방법 : 각 구별 순찰반 구성, 1단계 비상근무 발령 후 “강우 시” 현장출동 및 조치

· 결과제출 : 1단계 해제 후 [붙임3] 제출 (행정메일 cjdrma@seoul.go.kr 제출)

다. 2019년도 빗물받이 청소예산 확보 철저

라. 무단투기, 덮개설치 방지를 위한 시민홍보 강화 (※18년 자치구 평가 시 반영예정)

붙임 : 1. 자치구별 일제조사 결과 1부.

2. 빗물받이 정비 사업대상(양식) 1부.

3. 현장순찰반 운영결과(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수담당부서
주무관	강청금		하수관리팀장	이인규		물재생계획과장	09/12 하상문
협조자
시행	물재생계획과-11312	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/		/	대시민공개