고압가스 수불부(09.11)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/12 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,611						9,934
09.01		1,044	935	1,979	18,632		0	0	382	382	9,552
09.02		1,105	932	2,037	16,595		0	0	371	371	9,181
09.03	5,400	1,060	910	1,970	20,025		0	0	382	382	8,799
09.04		1,022	1,014	2,036	17,989		0	0	352	352	8,447
09.05	5,400	1,119	1,201	2,320	21,069		0	0	360	360	8,087
09.06	5,400	1,067	1,382	2,449	24,020		0	0	378	378	7,709
09.07		969	1,065	2,034	21,986		0	0	346	346	7,363
09.08		744	794	1,538	20,448		0	0	333	333	7,030
09.09		773	741	1,514	18,934		0	0	315	315	6,715
09.10		707	811	1,518	17,416		0	0	359	359	6,356
09.11	5,400	606	694	1,300	21,516		0	0	354	354	6,002
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
09.22
09.23
09.24
09.25
09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
합계	21,600	10,216	10,479	20,695		0	0	0	3,932	3,932

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,414			33,268
09.01		0	0	0	38,414		2,262	31,006
09.02		0	0	0	38,414		2,192	28,814
09.03		0	0	0	38,414		2,221	26,593
09.04		0	0	0	38,414		2,117	24,476
09.05		0	0	0	38,414	19,000	2,167	41,309
09.06		0	0	0	38,414		2,313	38,996
09.07		0	0	0	38,414		1,729	37,267
09.08		0	0	0	38,414		1,248	36,019
09.09		0	0	0	38,414		1,241	34,778
09.10		0	0	0	38,414		1,474	33,304
09.11		0	0	0	38,414		1,499	31,805
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
09.22
09.23
09.24
09.25
09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
합계	0	0	0	0		19,000	20,463