	마포소방서
수신	롯데시네마 홍대입구점, 롯데시네마 합정점, 시네마상상마당, CGV 홍대점, 메가박스 상암점, 씨네마테크, 홈플러스 합정점, 홈플러스 월드컵점, 이마트 마포공덕점
(경유)
제목	다중이용시설 등 소화기 위치표지 개선 협조 요청

1. 평소 화재예방과 소방행정 발전에 많은 관심을 가져 주신데 대하여 깊은 감사를     드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 화재 발생시 신속한 초동대응을 위하여 시민이 소화기를 빠르게 인지할 수 있도록    소화기 위치표지를 다음과 같이 개선하고자 하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	⇒
기존(평면형 2D, 낮은 위치)		변경(입체형 3D, 높은 위치)

○ 개선사항 : 소화기 위치표지 변경(평면형 2D ⇒ 입체형 3D)

○ 협조요청 사항 : 소화기 위치표지를 9월 중으로 위와 같이 개선하여 주시고,                       완료된 대상은 마포소방서 예방과로 통보하여 주시면 감사하                      겠습니다.

※ 문의 : 조애정 ☎ 718-7119 / 이메일 aejeong11@seoul.go.kr.  끝.

	마포소방서장
담당자	조애정		예방팀장	조원건		예방과장	09/12 임한선
협조자
시행	예방과-17932	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	aejeong11@seoul.go.kr	/	대시민공개