＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	맨홀정비 신공법 품질개선 주요내용 알림

1. 도로관리과-13322(2018.9.6.)호와 관련입니다.

2. 도로 평탄성을 위한 맨홀정비 신공법 시공품질 개선용역에 따라 해당 부서에서는 맨홀정비 품질개선 내용이 반영 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 맨홀정비 신공법 품질개선 주요내용

1) 사용 재료 별 및 시공 품질개선 방안

2) 하자담보 책임기간 : 3년으로 적용

3) 맨홀정비 지역의 평탄성 관리기준 : 3mm로 적용

4) 향후 신기술 공법은 시험시공 후 6개월 이상 공용성 평가 후 채택여부 결정

5) 서울시 맨홀정비 공사 공통시방서 작성

3. 용역 결과 등을 적용하여 개정한 「서울시 도로상 맨홀정비 및 관리지침」과 맨홀정비 공사 시행 시 활용하도록 한 「서울시 맨홀정비 공통시방서」는 서울시 홈페이지 “안전/도시안전자료실/도로관리 자료실(http://safe.seoul.go.ke/asphalt#list/1)”에서 확인 할 수 있습니다.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-38(전체)
주무관	유세종		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	09/12 이규상
협조자
시행	시설관리과-7645	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02)3146-1535	/전송	02)3146-1529	/	seyoo350@seoul.go.kr	/	대시민공개