문서번호	기전설비과-2235
결재일자	2018.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김효준		신용철	09/12 전영주
협조
	주무관		이균형

수방상황 보고

2018. 9. 11.

한강사업본부 시설부

	수방상황 보고 < 2018. 09. 11(화) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 9월 누계 36.0㎜)

구 분		오늘 (화)		내일 (수)		모래 (목)	위 성 영 상
기상 현황		특이사항 없음
강수확률(%)		10~20		10~20		10~20
예상강수량		0 ㎜		0㎜		0㎜
누계강수량		금년 누계 1,035.6㎜ (1~9월 평년 1,324.8㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	894.00		894.00		92.87
소양강댐	5.30		305.30		70.27
충주댐	743.50		295.10		70.93

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.45	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시