문서번호	시설개선과-7696
결재일자	2018.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
이준모		09/12 정경수
협 조
	주무관		지양수

제1수영장 외곽화장실 위생기구 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 외곽화장실 위생기구 교체 계획

제1수영장 외곽 화장실 노후 위생기구를 교체하여 시민들에게 청결한 환경을 제공하고 우리사업소 이미지 제고에 기여하고자 함

현 황

❍ 위   치 : 제1수영장 외곽화장실(계단앞)

❍ 위생설비현황

- 대변기 3개, 소변기 1개, 세면기 2개

❍ 문제점

- 위생기구 노후로 인하여 사용자에 불쾌감 조성 및 사업소 이미지 저하

❍ 현장 사진

조치계획

❍ 노후 위생기구 교체 실시

- 2018년 기계시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

소요 예산

❍ 수리비 : 약 1,200,000원

❍ 조치 후 연간단가 업체에 차후 정산하고자 함. 끝.