	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(주차관리과장)
(경유)
제목	부설주차장 용도변경 신청에 따른 비협의 회신[*******]

1. 중구청 주차관리과-23732(2018.09.12.)호 『부설주차장 용도변경 신청에 따른 업무협의(********』

2. 건축물 용도변경허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

*******

건 축 주

******

위    치

서울시 중구********

주 용 도

복합건축물

공사종류

용도변경

동의여부

비협의

<근린,업무>

건물구조

*********************************

협의내용

구분	변경전		변경후		비고
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
지상1층	주차장	11.86	주차장	11.86

소방시설

SP설비,자동화재탐지설비,유도등,소화기, 등

행정안내

- 용도변경된 창고에는 구획된 칸막이 등 으로 인하여 스프링클러헤드,화재감지기 등 소방시설이 관련 규정에 적합하게 설치토록 안내해 주시기 바랍니다.

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	09/13 류중무
협조자
시행	예방과-14648	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개