		남부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(동작구)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현 황

접수번호	0992018063480
처리일자	2018년 09월 13일 14 시 20 분
공사장소	*******************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/09/13		검사일	2018/09/13		검사자	노상범
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	한주종합공사		주 소	서울특별시 동작구 양녕로26길 53 ( 상도동 ) ( 07037 동작구 상도동 214-297 )
	대표자	구본한		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내배관 교체공사 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 옥내배관 교체공사 점검사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							정성오				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					09/13 김기상
협조자
시행			시설관리과-22013										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)																/
전화		3146-4595							/전송			3146-4639					/	somc0855@seoul.go.kr													/	부분공개(6)