	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 개선에 따른 검수계획(35호등 3개소)

1. 관련근거

가. 2018주요업무계획-4.특수시책-7)비상소화장치 활요한 행복한 안전마을 만들기

나.. 도시디자인과-6230(2018.05.15.)호『성내동 비상소화장치함 개선 관련 협의 요청』

다. 도시디자인과-8926(2018.07.11.)호『성내동 비상소화장치함 개선 관련 협의 요청』

라. 도시디자인과-12272(2018.09.12.)호『성내동 비상소화장치함 개선에 대한 결과 회신』

2. 우리 서 관내 비상소화장치함 개선에 따른 검수 계획을 알려드리오니 해당 부서는       업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

비상소화장치함 번호	위 치	사 유	부서
35	서울특별시 강동구 천호대로162길 45	비상소화장치 및 거리 홍보, 깨끗하고 쾌적한 골목환경 조성 등을 위한 부착방지판 설치	현장대응단
108	서울특별시 강동구 천호대로162길 45-16		현장대응단
94	서울특별시 강동구 천호옛17길 14		현장대응단

나. 확인사항

1) 외관 이상 유무

2) 내부 적재물품 확인 및 출수압 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

○ 검수결과는 9. 17.(월) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 아울러 비상소화장치 점검       사항 을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치함 검수결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치함 완료 사진 1부. 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	09/13 박상희
협조자
시행	재난관리과-6152	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	부분공개(5)