위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울시설공단 주차시설운영처장
(경유)
제목	2018년 상반기 시 소유 석면건축물 위해성 평가결과 및 조치요청

1. 기후대기과-17037(2018.09.06.)호와 관련입니다.

2. 기후대기과 주관 석면건축물에 대하여 석면전문조사기관에서 위해성 평가를 실시결과,‘중간’등급으로 판정되었는 바, 석면 파손부분에 대한 보수를 요청하오니 조치결과(계획)를 붙임 서식에 의거하여 `18.9.14(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 석면의 위해성을 감안, 가급적 빠른시일내에 석면건축 자재를 제거할 수 있도록 후속조치를 시행하여 주시고, 아래사항은 즉시 이행하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

□조치사항(위해성‘중간’등급 판정 건축물 조치)

○ 위해성 등급 “중간” 이상인 석면건축자재가 있는 장소에 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 다음의 경고문을 게시 또는 부착.(붙임2참조)

○‘중간’등급 판정 건축물에 대한 석면파손부분에 대한 즉각적인 보수조치후 자체

위해성 평가를 실시하여 ‘낮은’ 등급인 경우 경고문 제거

○ 위해성 평가 및 조치방법 : 붙임2 참조

※ 시소유 석면건축물 위해성 평가 6개월마다 실시(석면안전관리법에 의거)

- 상반기 위해성 평가 ⇒ 기후대기과실시(전문석면조사기관용역)

- 하반기(2018.7.1. ~ 12.31.까지) 위해성 평가 ⇒ 실질적인 건축물 관리부서 자체 위해성 평가

붙임 1. 결과알림 공문 및 시소유 석면건축물 위해성평가 결과‘중간’판정 건축물 현황 각 1부.

2. 석면건축물 위해성 평가 및 조치 방법 1부.

3. 보수조치 결과 보고서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성민		차고지관리팀장	정성윤		주차계획과장	09/13 이병수
협조자
시행	주차계획과-11299	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37)	/
전화	02)2133-2372	/전송	02)2133-1051	/	feel@seoul.go.kr	/	부분공개(5)