화재안전 특별조사 자진개선 기간 도래대상 현지확인점검 확인서 (리베라모텔)
문서번호	예방과-18057	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 09/13 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	*****	**********	***
*********	*************	**********	*************
***************	***************	********	**************************

□ 확인내용

조사분야	지적사항 내용	자진개선 기한	확인 결과	비고
건축	옥탑층 계단실 외부분 건축물(중앙건축물) 위법여부 확인	2018.9.13.	미비	구청통보
소방	지상4층 각실(5개) 간이완강기 미설치 각층 각실 휴대용비상조명등 탈락 각층 복도 소화기구 내구년한 초과	2018.9.13.	완비	붙임참조

붙임 :*조치명령 前 관계인 개선사항 1부. 끝.

확인일자  :   ***********일

*********************************************************박 영 철

조사보조 윤 선 희

건   축  고 재 혁