『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-19258		정준석	이준호	09/13 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ****************** NO.663T66 - 누수원인 : 노후 - 흑PE 100 직관부 누수 - 100 클램프 설치 2. ******************** NO.665 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 박킹교체 3. ****************** NO.666T67 - 물 따라나옴 재탐지의뢰
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ********************, NO.548T54 - 주철80 플랜지 조임 2. ********************, NO.550T55 - 누수원인 : 기타 - 주철80/20 새들 누수 - 주철80/80 누수방지대 설치 - 각호 보호통 공간 및 수요가 협의후 개량 예정
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. *********************, NO708T55 - 횡방향PVC15mm 불용관 - 주철100/15맹새들설치 2. *******************, NO698-1 - 횡방향PVC20mm, 담뿌1개소 - 주철100/140,80 맹새들설치 3. ***************, NO713 - 횡방향 SSP40mm 불용관 - 밸브폐쇄 - 중형M/H 매몰(콘크리트임시포장) -홍제동제1주택건축정비사업구역→지역팀이첩

2018년 9월 12일 (날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)