문서번호	공원운영과-10803
결재일자	2018.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
정해교	김태순	09/14 代김남현
협 조
	시설관리팀장		김영균

보라매공원

놀이터화장실 변기고장 발생보고

2018. 9

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

보라매공원 놀이터화장실 변기고장 발생보고

보라매공원 놀이터화장실 변기의 감지기고장 및 막힘 현상으로 방문하는 시민들의 이용불편이 있어 긴급 보수가 필요함

Ⅰ		놀이터 화장실 현황

화장실	현 황					비고
	남자			여자
놀이터	소변기 (개소)	대변기 (개소)	장애인 (대/소)	대변기 (개소)	장애인) (대/소)	2014.6 구조변경
	4	2	1/1	10	1/1

Ⅱ		문제점

❍ 남. 여 대변기의 지속적인 막힘이 1일 2-3회 발생으로 관리자        의 점검으로 대처하고 있으나 심야 시간대 발생 시 민원 발생

❍ 장애인 화장실 남. 여 자동센서 고장으로 인하여 이용자 불편

Ⅲ		향후계획

❍ 구형 대변기의 막힘 현상이 증가로 신형 변기로 교체가 시급해        여건시 다른 화장실도 신형 변기 교체 필요

❍ 장애인 화장실 자동센서 정비 필요

❍ 화장실 변기교체 및 정비는 시설과 의뢰하여 정비

붙임 :  놀이터화장실 현황사진 1부. 끝.