청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	구급장비(Plazma 소독기) 고장 발생 알림

1. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『15. 구급대원 감염예방 및 건강관리 추진(119감염관리실 운영)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 목동119안전센터에서 관리중인 감염관리실의 Plazma 소독기 오일 교체기간 만료로 고장 발생을 아래와 같이 보고합니다.

가. 장비명 : Plazma 소독기

나. 고장일시 : 2018. 09. 13.(목)

다. 장  소 : 목동119안전센터 감염관리실

라. 원인 및 상태

- 감염관리실 Plazma 소독기 오일 및 필터 교체 주기 만료.

붙임: 고장발생보고서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	고노현		2팀장	김영근		센터장	09/14 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-3779	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 목동 119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	kkohno@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축