문서번호	기전설비과-2254
결재일자	2018.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
임봉순		정임근	09/14 전영주
협조

『2018년 "추석"명절 대비』  한강공원 기전설비 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
기획예산과-1564호				비예산

2018. 9

시  설  부

(기전설비과)

『2018년 "추석"명절 대비』

한강공원 기전설비 안전관리 계획

우리 민족 고유의 명절 추석을 맞아 연휴 기간중 한강공원 이용 시민의 불편 사항을 사전 예방하고자 한강공원 기전설비(공원등,승강기,나들목감시장치)에 대한 안전관리 점검 계획을 수립하여 추진코자 함.

Ⅰ		추진 기간

○ 추진기간 : 2018. 9. 17(월) ~ 9. 26(수) (기간중 5일)

- 추석연휴 : 2017. 9. 22(토)~ 9. 26(수)

Ⅱ		추진 방향

□ 주요 추진사항

○ 공원등, 승강기 및 나들목 감시시설에 대한 점검 정비

○ 민원발생시 신속한 처리를 위한 연휴 근무조 편성 운영

□ 세부 추진사항

○ 시설물 안전점검 시행

▶ 점검대상

- 조명시설(13,062, 분전함 145면)

- 승강기(34대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37대)

▶ 점 검 일 : 2017. 9. 17 ~ 9. 19(3일간)

▶ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

▶ 점 검 자 : 기전설비과장외 6명

▶ 점검대상 및 담당자

연번	공 원 명 (시설명)	담 당 자	비 고
1	양화, 강서,난지,망원	임봉순,박상래	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이균형	“
3	뚝섬,이촌,여의도	임봉순	“
4	잠실, 신곡수중보	심보현,김재규	수중보설비 점검
5	한강공원(승강기)	신동민,김효준	승강기시설 점검

▶ 점검결과 처리계획

- 경미한 사항 현장처리 및 기타사안은 추진 기간내 자체 또는 보수업체를 통해 정비 실시

○ 연휴기간 민원처리반 운영

▶ 추진기간 ; 2017. 9. 22 ~ 9. 26(5일간)

▶ 근무자 현황

근무일	22(토)	23(일)	24(월)	25(화)	26(수)
근무자	이균형	박상래	임봉순	신동민	김효준

▶ 유지관리업체 비상연락망

- 공원등 유지관리업체 : ㈜재원피앤드피 전언식 소장, *************

-  승강기 유지관리업체 : ㈜)에스디엠엔씨  김관준 부장, *************

- 승강기 CCTV 및 인터폰유지관리업체 : ㈜나경이엔씨  이우영 부장, *************          - 나들목감시장치 유지관리업체 : 청음통신㈜  권춘식 부장, *************

Ⅲ		행정사항

○ 기전시설물 철저한 점검으로 안전사고 사전예방

○ 시설물 점검결과 복명 및 사후조치 철저

○ 민원 발생시 신속한 조치 및 동향보고

따로붙임 : 1. 한강공원 기전시설물 점검표 1부. 끝.