위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	수서역세권 공공주택지구 오수처리계획 검토결과 통보

1. 서울단지설계부-1422(2018.7.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 요청한 수서역세권 공공주택지구 오수차집관로 협의 관련 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 수서역세권 공공주택지구에서 발생되는 오수(시간최대 10,965㎥/일)에 대한 차집관로 접속계획 구간부터 탄천물재생센터까지 기존 차집관로 용량부족으로 접속 불가

나. 개발지역 내 발생오수에 대해 별도로 전용 차집관로를 매설하거나 소규모 하수처리장을 설치하는 방안 검토 협의바람. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	전결 09/17 이철범
협조자	물재생시설팀장	이웅희
시행	물재생시설과-12167	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	부분공개(5)