문서번호	시설관리과-19509
결재일자	2018.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	09/17 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

****************

2018. 09.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터*********** 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : **************

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하1층/********************

- 용  도 : 업무시설(오피스텔)-51호

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-22433****************

□ 급수현황

□ 급수수계 : *************************************

□ 신청지표고 : H=20m

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 :********************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 불가능

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
업무시설 오피스텔	2022.37* 51호	******************* *****************	1~5층: 순직결 6**********

□ 조치의견

□ ************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 5층까지 순직결급수공급방식으로 가능하나 6층이상부터는 수도사용 성수시간대에 소출수 및 불출수가 예상되므로 가압직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.