문서번호	누수방지과-8701
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최환수		유승효	09/17 代유승효
협조

『2018년 취·송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(2차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2018년 취․송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(2차) 보고

2018년도 광암 등 6개소 아리수정수센터 공정유량계 교정검사 완료분에 대하여 기성준공(2차) 처리코자 보고 드림.

※ 2018년 공정유량계 교정검사 결과보고(누수방지과-, 2018. 9. 17.)

용역개요

❍ 사 업 명 : 2018년 취·송수 및 공정유량계 교정검사 용역

❍ 용역개요 : 유량계 교정검사 116회[취·송수 31대(상.하반기), 공정 48대, 휴대용 6대]

❍ ****************박성덕

❍ *******************

❍ ********************************

기성준공(2차) 현황

❍ 기성준공 내역 : 교정검사 39개소

→ 금회 39개소 기성정산 시행 (대상 총 44개소)

→ 잔여 5개소는 준공시 설계변경 후 정산 예정 (구경 변경으로 설계변경 후 정산)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
교 정 대 상	44	5	8	4	9	8	10
금 회 정 산	39	5	4	4	8	8	10

❍ 금회 기성금액 : 30,481,350원

용 역 명	계약금액	금회기성	누적기성	잔여금액	기성율(%)	비고
취․송수및공정 유량계교정검사용역	89,734,540	30,481,350	54,611,210	35,123,330	60.8

❍ 세부내역

구 분	적 요	단위	단 가	계약금액		전회기성금액		금회기성금액		기성 후 잔여금액		기성율 (%)
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1.교정검사	1,000㎜ 미만	대	612,402	4	2,449,608	2	1,224,804			2	1,224,804	50.00
2.교정검사	2,000㎜ 미만	대	656,145	39	25,589,655	10	6,561,450	15	9,842,175	14	9,186,030	64.10
3.교정검사	2,000㎜ 이상	대	743,631	69	51,310,539	19	14,128,989	24	17,847,144	26	19,334,406	62.32
4.휴대용 교정검사	공장교정	대	316,936	6	1,901,616	-	0	-	0	6	1,901,616	0.00
5.환풍기	220V, 125×125	개	13,122	20	262,440	-	0	-	0	20	262,440	0.00
6.보고서	A4(상,하반기)	권	10,500	6	63,000	2	21,000	2	21,000	2	21,000	66.67
7.공급가액					81,576,858		21,936,243		27,710,319		31,930,296	61
8.부가가치세	공급액 10%				8,157,686		2,193,624		2,771,031		3,193,031	61
도 급 액					89,734,540		24,129,860		30,481,350		35,123,330	61

보고자 의견

❍ 2018 상반기 취․송수 및 공정유량계 교정검사 용역감독 결과 용역설계서 및 세부 시방서에 의거 차질없이 이행되었기에 기성 준공(2차)처리코자 합니다.

- 기성(2차) 금액 : 금30,481,350원

- 예산과목

· 시설안전부/상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)-30,481,350원

[정수장 취·송수 유량계 교정검사]

- 준공 검사원 지정 : 공업6급 차경호, 행정6급 김영일

붙임 : 1. 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고 1부.

2. 기성총괄 내역서 1부.

3. 상반기 취․송수유량계 교정검사 사진철 및 성과품(별첨) 1부.  끝