위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	금천현대아파트 입주자대표회의 백대준 회장 귀하 (08596 서울특별시 금천구 벚꽃로 73 관리사무소 (독산동, 금천현대아파트))
(경유)
제목	서부간선도로 지하화 공사관련 주민요구사항 검토 회신

금천현대아파트 입주자대표회의 회장님과 입주민 여러분 안녕하십니까?

서부간선지하도로와 관련하여 주민요구사항을 재검토 요청하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.

먼저, 환경소음 관련입니다. 서부간선도로변 소음은 2014년 2월 25일 금천현대아파트 입주민을 대상으로 개최된 주민설명회에서 설명해 드린 바와 같이 서부간선지하도로가 개통된 이후 루프형방음벽과 소음감쇠기, 저소음 포장이 설치되는 것을 전제로 분석되었고, 환경부의 검토를 거쳐 승인받았습니다. 소음분석 결과는 루프형방음벽과 소음감쇠기를 설치하고 저소음 포장을 할 경우에는 서부간선도로변의 소음수준이 환경기준치보다 낮게 분석되어 터널형 방음벽 설치는 불필요하다고 기 회신한 바 있습니다(도시기반시설본부 토목부-4322호(2018.3.12.)호 참고). 아울러, 장래 서부간선도로 교통량은 주변 도로개설 계획(수원~광명고속도로 남광명JC와 방화대교을 연결하는 광명~서울 고속도로, 서해안고속도로와 안양천길간 연결로)으로 인해 감소되는 것으로 예측되고 있습니다.

다음은 철도변 방음벽 보강설치 관련입니다. 당초 금천현대아파트의 건축도면이 없어 2017년 5월 10일 중앙하이츠빌아파트 전임 *** 회장님으로부터 인계받은 도면을 검토한 결과를 2017년 11월 23일 주민설명회시 서부간선도로변 방음벽 설치 내용과 옹벽 구조검토 결과를 설명해 드린 바 있으며, 금번 요청하신 금천현대아파트 설계도면 검토는 현재 옹벽구조물의 안전성을 검토 중에 있으며, 검토 완료 후 옹벽 검토결과서는 별도로 송부해 드리도록 하겠습니다.

우리 시정에 관심과 애정을 가지시고 의견을 주신 금천현대아파트 입주민들께 감사의 말씀을 드리며, 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김정식			민자사업팀장					조용상					도로계획과장					09/17 안대희
협조자
시행			도로계획과-11969									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		02-2133-8073						/전송			02-2133-0763					/	kjungsik@seoul.go.kr												/	부분공개(6)