	동대문소방서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	고층건축물의 스프링클러설비 설치대상 확대에 따른 적용대상 알림

1. 동대문소방서 예방과-809(2018.1.15.)호 “건축허가 동의 관련 소방시설 설치적용 및 건축물 외벽 마감재료 적용 협조 요청” 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」이 일부 개정되어 6층 이상의 고층건축물은 신축ㆍ증축ㆍ개축ㆍ재축ㆍ이전ㆍ용도변경 또는 대수선의 허가ㆍ협의를 신청하거나 신고하는 경우 스프링클러설비를 설치하여야 함을 붙임과 같이 다시 한번 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 건축물 스프링클러설비 설치대상 확대 알림 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(주택과장),동대문구청장(건축과장)
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 09/17 김길중
협조자
시행	예방과-13816	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	대시민공개