	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구조장비(복합가스측정기 등) 고장 발생에 따른 수리 계획 보고

1. 관련문서

가. 본부 재난대응과-668(2018.1.9.)“2018년 관서별 구조장비 유지관리(사무관리비)예산 배정 계획 알림”

나. 현장대응단-4829(2018.6.18.)“소방장비 고장발생보고서(가스측정기)”

2. 위와 관련 현장대응단 구조대 사용장비인 복합가스측정기 등 고장으로 인한 수리 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명: 구조장비(복합가스측정기 등) 고장 발생에 따른 수리

나. 고장장비: 2대

- 복합가스측정기 (허니웰 Lumidor Impact Pro)

- 산소측정기 (허니웰 Lumidor Minimax XP)

다. 고장내역: 교정기간 도래하여 센서, 카트리지 등 교체 요망

라. 예산과목: 특수구조장비 보강 및 유지관리

마. 소요예산: 금932,800원(금구십삼만이천팔백원)

바. 수리업체: ㈜유유계기교역상사

사. 결재방법: 신용카드

아. 검사방법: 작동검사 및 성능검사

자. 납품기한 및 장소: 계약일로부터 6주 이내 / 재난관리과 구조팀

차. 검사자: 2명(검사일정에 따라 별도지정)

붙 임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서(유유계기) 1부.

3. 견적서(용성계기) 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 소방장비 고장발생 보고서(가스측정기) 1부. 끝.

담당자	신현대		구조팀장	유승권		재난관리과장	09/17 이환종
협조자	장비회계팀장	최강의
시행	재난관리과-5570	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 구조팀 (등촌동)	/
전화	02)3661-4119	/전송	02)3662-0590	/	shinhyundae@seoul.go.kr	/	부분공개(5)