“시민이 신뢰하는 청렴도시 서울, 함께 만들어요!”
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소화전 민원접수에 따른 현장확인 (하월곡동84-6)

1. 재난관리과 – 3564(2018. 6.25.)호 『소화전 민원접수에 따른 지하식 소화전 이설요청(하월곡동84-6)』와 관련입니다.

2. 현재진행상황

2018. 9.12.(수) 14:00 현장확인 한 바, 위 호에 따라 중부수도사업소에서 이설 공사를 실시하였으나, 기 문서에 보고된 이설예정지(성북구 종암로40길 35)는 수도배관이 설치되지 않은 지역이라 이설이 불가능한 상태로 지하식 소화전 1599호만 임시폐전 공사 완료상태. 이에 2차 이설예정지(성북구 종암로40길 36)를 급히 파악하여 중부수도사업소 시설관리과에 공문 발송 예정.

붙임  1. 소방용수시설 이설예정지(하월곡동84-6) 1부.

2. 소화전 설치기준 1부.

3. 지하식소화전 전실 설치기준 1부.  끝.

★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	09/17 양점철
협조자
시행	재난관리과-5704	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	대시민공개