문서번호	서울특별시차량정비센터-11128
결재일자	2018.9.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이임규		代김명국	09/17 신용휴
협조
	정비팀장		이광천

본관 및 총괄반 수도 배관공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시차량정비센터

본관 및 총괄반 수도 배관공사 계획

우리센터 옥상에 설치되어 있는 물탱크 및 수도 배관이 노후되고 총괄반 사무실에 수도가 설치되지 않아 식수 사용에도

많은 불편이 있어 옥상 수도배관 보수와 총괄반에 수도배관을 연결함으로써 센터 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				노후 배관 교체

옥상 물탱크실 배관 및 운영현황

❍ 관련(현황) 사진

옥상 물탱크	물탱크 배관

❍ 옥상 물탱크 운영 현황

- 수도 직수관 이용 물탱크 저장 후 본관 소화전, 화장실, 지하 기계실 보일러          및 샤워실로 연결되어 사용 중

- 물탱크 노후 및 청소 미실시로 부유 물질이 많고 외부인 방문시 화장실

세면대 물을 식수로도 사용

보수 내용

❍ 수도 직수관 라인 변경

- 옥상 물탱크실의 수도 본라인을 본관라인(화장실, 보일러실)과 연결하여

화장실 및 샤워실 수도 직수 사용

- 물탱크의 물은 소화전 전용으로 사용

- 부식이 심한 수도밸브 교체 등

Ⅱ				총괄반 수도라인 연결

총괄반 운영현황

❍ 관련(현황) 사진

총괄반 현황	수도 연결장소(85m)

❍ 총괄반 운영 현황

- 총괄반이 복개장소에 설치된 가건물로 수도라인 없음

- 식수는 센터 경비실에서 물통에 받아 사용

공사 내용

❍ 수도 직수관 연결

- 지하 기계실 수도관에서 직수관 연결(85m) 및 중간 맨홀 설치

- 총괄반 옆 수도꼭지 설치

❍ 소요예산(추정) : 4,670천원

❍ 계약방법 : 저가 견적을 제출한 업체와 수의계약

❍ 공사기간 : 계약일로부터 7일 이내

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지                     보수, 시설비