	성북소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소화전 민원접수에 따른 지하식 소화전 2차 이설 요청(하월곡동84-6)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 지하식 소화전(성북구 하월곡동84-6)에 대하여 지난 1차 이설예정지의 위치가 부적절하였기에, 2018. 9.12.(수) 14:00 다시 현장확인을 실시하고 2차 이설예정지를 아래와 같이 파악하여 재요청드립니다.

가. 이설 위치 : 성북구 종암로40길 36(붙임참조)

나. 이설 조건 : 보행에 지장을 주지 않으며, 침수 등 시설물 관리 및 사용에 지장없이 설치

다. 이설을 위한 주변여건 및 장소에 대하여 상호협의 할 수 있으며, “지하식 소화전” 설치 규정에 따라 시공하여 주시기 바랍니다.

3. 소화용수 공급에 공백이 생기지 않도록 조속한 공사와 민원처리를 부탁드리며, 이설 완료후 결과 통보 및 기타사항은 성북소방서 재난관리과(02-921-6119)로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙 임   1. 소방용수시설 이설예정지(하월곡동84-6) 1부.

2. 소화전 설치기준 1부.

3. 지하식소화전 전실 설치기준 1부.  끝.

	성북소방서장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	09/17 양점철
협조자
시행	재난관리과-5708	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	부분공개(6)