<별지 제88호 서식>

물품검사조서{남산2호터널 수배전반(장충동) 제작구매설치}

문서번호	기전과-8688
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	기전과장
	윤석주	09/18 서수일

계 약 건 명			관급자재{남산2호 터널 수배전반(장충동) 제작구매설치}
납 품 자			상 호		*********					성 명		***
계 약 금 액			**************************
준 공 금 액			**************************
선 급 금 액			**************************
지 급 금 액			**************************
계약체결년월일			2018년 06월 14일
납 품 기 한			2018년 10월 12일
납 품 년 월 일			2018년 09월 16일
검사(수)년월일			2018년 09월 17일
검사(수) 장 소			남산2호 터널(장충동) 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상 (등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2018년 09월 17일
	검수자	서부도로사업소		기전과		직급	공업주사	성명	민병도		민병도		분임물품 출 납 원
	검수자	서부도로사업소		기전과		직급	전기7급	성명	정성욱		정성욱

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 명	규 격 명	단위	단 가 (원)	계약상 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액
특고압반	SHV-F01	면	11,506,561	1	-	1	11,506,561
특고압반	SHV-F02	면	12,706,503	1	-	1	12,706,503
특고압반	SHV-F03	면	10,936,139	1	-	1	10,936,139
특고압반	SHV-F04	면	30,851,640	1	-	1	30,851,640
특고압반	SHV-F05~07	면	83,080,424	1	-	1	83,080,424
특고압반	SHV-F08	면	33,005,424	1	-	1	33,005,424
BLANK	SHV-F09	면	4,337,070	1	-	1	4,337,070
변압기반	TR-F01,F02	면	77,065,834	1	-	1	77,065,834
변압기반	TR-F03	면	19,315,460	1	-	1	19,315,460
저압반	LV-F01	면	17,495,826	1	-	1	17,495,826
저압반	LV-F02	면	16,905,611	1	-	1	16,905,611
저압반	LV-F03	면	13,866,700	1	-	1	13,866,700
저압반	LV-VA1,VA3	면	4,799,243	1	-	1	4,799,243
BLANK	LV-VA2,VA4	면	9,283,406	1	-	1	9,283,406
저압반	LV-F1-1	면	16,964,554	1	-	1	16,964,554
저압반	LV-F1-2	면	42,073,024	1	-	1	42,073,024
저압반	LV-F-R	면	6,234,868	1	-	1	6,234,868
정류기반	LV-F-R	면	13,188,131	1	-	1	13,188,131
UPS반	밧테리반	면	5,890,849	1	-	1	5,890,849
정류기반	LV-S-R	면	13,817,715	1	-	1	13,817,715
운반설치비		식	35,658,379	1	-	1	35,658,379
고재처리비		식	-8,074,270	1	-	1	-8,074,270
소 계			470,909,091				470,909,091
부가가치세			47,090,909				47,090,909
합 계			518,000,000				518,000,000

첨부  납품 사진 1부.  끝.

	기전과장