문서번호	급수운영과-17268
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용섭		김찬모	09/18 이병운
협 조
	시설관리과장			김홍준
	시설관리팀장			이준호
	주무관			김승완

공급량 일일 증·감 현황 보고 (9.10)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                기온

구분	화(9/04)	수(9/05)	목(9/06)	금(9/07)	토(9/08)	일(9/09)	월(9/10)
서대문구	103,732	102,406	103,288	108,485	111,731	99,659	97,850
마포구	114,869	116,583	116,281	118,058	113,228	115,834	115,295
은평구	119,376	134,893	126,648	129,872	131,678	133,594	134,937
계	337,977	353,882	346,217	356,415	356,637	349,087	348,082

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	일(9/09)일일공급량(㎥)	월(9/10)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	349,087	348,082	-1,005
서대문구	99,659	97,850	-1,809
마 포 구	115,834	115,295	-539
은 평 구	133,594	134,937	1,343

○ 지난주 대비*****************

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 18.08.28~09.03	2,468,006	93,432	124,633	163,810	44,022	144,369	161,779	100,648	234,490	136,955	334,185	33,271	447,222	198,675	79,272	171,243
금주 18.09.04~09.10	2,448,297	91,760	123,834	164,986	43,329	140,219	163,023	72,221	232,960	173,895	296,014	35,058	436,614	227,970	77,995	168,419
증·감	-19,709	-1,672	-799	1,176	-693	-4,150	1,244	-28,427	-1,530	36,940	-38,171	1,787	-10,608	29,295	-1,277	-2,824
증감율(%)	-0.80%	-1.79%	-0.64%	0.72%	-1.57%	-2.87%	0.77%	-28.24%	-0.65%	26.97%	-11.42%	5.37%	-2.37%	14.75%	-1.61%	-1.65%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
17.9.01 ~09.10	368,940	13,417	22,193	23,336	6,012	23,281	23,276	29,058	32,038	28,593	41,825	3,640	68,903	19,475	10,114	23,779
18.9.01 ~09.10	349,535	13,242	16,993	23,305	6,262	19,997	22,998	11,085	33,371	25,781	41,973	5,022	62,587	31,462	11,268	24,190
증·감	-19,405	-175	-5,200	-31	250	-3,285	-278	-17,973	1,333	-2,812	148	1,383	-6,316	11,987	1,154	411
증감율(%)	-5.26%	-1.31%	-23.43%	-0.13%	4.16%	-14.11%	-1.20%	-61.85%	4.16%	-9.84%	0.35%	37.98%	-9.17%	61.55%	11.41%	1.73%

※ 전년 9월 동기 대비 : -19,405㎥(-5.26%) 감소

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
17.8.01~09.10	3,689,396	134,168	221,931	233,362	60,116	232,812	232,764	290,578	320,380	285,930	418,251	36,396	689,029	194,754	101,136	237,789
18.8.01~09.10	3,495,347	132,416	169,930	233,053	62,617	199,966	229,980	110,851	333,710	257,808	419,729	50,221	625,873	314,619	112,678	241,896
증·감	-194,049	-1,752	-52,001	-309	2,501	-32,846	-2,784	-179,727	13,330	-28,122	1,478	13,825	-63,156	119,865	11,542	4,107
증감율(%)	-5.26%	-1.31%	-23.43%	-0.13%	4.16%	-14.11%	-1.20%	-61.85%	4.16%	-9.84%	0.35%	37.98%	-9.17%	61.55%	11.41%	1.73%

※ 전년 9월 동기 대비 : -194,049(-5.26%) 감소

○ 전년 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘17.9.01 ~9.10)	일평균공급량 (‘18.9.01 ~9.10)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
백련9	6,012	6,262	250	4.16%	**** ***	**** ***
증산5	32,038	33,371	1,333	4.16%	**** ***	**** ***
와우2중	41,825	41,973	148	0.35%	**** ***	**** ***
만리3중	3,640	5,022	1,383	37.98%	**** ***	**** ***
증산1	19,475	31,462	11,987	61.55%	**** ***	**** ***
증산2	10,114	11,268	1,154	11.41%	**** ***	**** ***
진관	23,779	24,190	411	1.73%	**** ***	**** ***

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘18.09.01~09.10까지 전년대비 일평균 증감율 보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책  수립에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.