문서번호	급수운영과-17318
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용섭		김찬모	09/18 이병운
협 조
	시설관리과장			김홍준
	시설관리팀장			이준호
	주무관			김승완

공급량 일일 증·감 현황 보고(9.11)

서부수도사업소

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	월(9/10)일일공급량(㎥)	화(9/11)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	348,082	353,867	5,785
서대문구	97,850	110,034	12,184
마 포 구	115,295	124,585	9,290
은 평 구	134,937	119,248	-15,689

○ 지난주 대비*****************

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 18.08.29~09.04	2,501,253	94,174	131,915	164,686	44,318	149,568	170,095	96,605	237,667	151,600	319,458	34,871	451,155	201,674	79,867	173,600
금주 18.09.05~09.11	2,464,187	91,740	126,532	166,213	43,208	144,524	161,236	76,915	232,720	178,877	295,568	35,784	444,313	220,868	78,489	167,200
증·감	-37,066	-2,434	-5,383	1,527	-1,110	-5,044	-8,859	-19,690	-4,947	27,277	-23,890	913	-6,842	19,194	-1,378	-6,400
증감율(%)	-1.48%	-2.58%	-4.08%	0.93%	-2.50%	-3.37%	-5.21%	-20.38%	-2.08%	17.99%	-7.48%	2.62%	-1.52%	9.52%	-1.73%	-3.69%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
17.9.01~ 09.11	367,102	13,396	21,901	23,324	6,012	22,974	23,241	29,030	32,029	28,308	41,920	3,625	68,061	19,452	10,089	23,738
18.9.01~ 09.11	349,929	13,191	17,412	23,419	6,228	20,265	22,939	11,817	33,338	25,693	42,033	5,019	62,596	30,624	11,260	24,094
증·감	-17,173	-205	-4,489	95	216	-2,709	-302	-17,213	1,309	-2,615	113	1,394	-5,465	11,172	1,171	356
증감율(%)	-4.68%	-1.53%	-20.50%	0.41%	3.59%	-11.79%	-1.30%	-59.29%	4.09%	-9.24%	0.27%	38.44%	-8.03%	57.44%	11.60%	1.50%

※ 전년 9월 동기 대비 : -17,173㎥(-4.68%) 감소

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
17.9.01~09.11	4,038,122	147,356	240,915	256,566	66,137	252,714	255,655	319,332	352,320	311,393	461,119	39,877	748,674	213,970	110,980	261,114
18.9.01~09.11	3,849,214	145,104	191,531	257,607	68,513	222,910	252,331	129,989	366,720	282,624	462,364	55,207	688,556	336,864	123,859	265,035
증·감	-188,908	-2,252	-49,384	1,041	2,376	-29,804	-3,324	-189,343	14,400	-28,769	1,245	15,330	-60,118	122,894	12,879	3,921
증감율(%)	-4.68%	-1.53%	-20.50%	0.41%	3.59%	-11.79%	-1.30%	-59.29%	4.09%	-9.24%	0.27%	38.44%	-8.03%	57.44%	11.60%	1.50%

※ 전년 9월 동기 대비 : -188,908(-4.68%) 감소

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                기온

구분	수(9/05)	목(9/06)	금(9/07)	토(9/08)	일(9/09)	월(9/10)	화(9/11)
서대문구	102,406	103,288	108,485	111,731	99,659	97,850	110,034
마포구	116,583	116,281	118,058	113,228	115,834	115,295	124,585
은평구	134,893	126,648	129,872	131,678	133,594	134,937	119,248
계	353,882	346,217	356,415	356,637	349,087	348,082	353,867

○ 전년 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘17.9.01 ~9.11)	일평균공급량 (‘18.9.01 ~9.11)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
백련6	23,324	23,419	95	0.41%	**** ***	**** ***
백련9	6,012	6,228	216	3.59%	**** ***	**** ***
증산5	32,029	33,338	1,309	4.09%	**** ***	**** ***
와우2중	41,920	42,033	113	0.27%	**** ***	**** ***
만리3중	3,625	5,019	1,394	38.44%	**** ***	**** ***
증산1	19,452	30,624	11,172	57.44%	**** ***	**** ***
증산2	10,089	11,260	1,171	11.60%	**** ***	**** ***
진관	23,738	24,094	356	1.50%	**** ***	**** ***

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘18.09.01~09.11까지 전년대비 일평균 증감율 보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책  수립에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.