자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(4구간)

1. 급수운영과-16937(2018.09.17.)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『월계동 78~7번지 배급수관 정비공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 월계동 78~7번지 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2018.09.17 (16:10~16:20)	월계동 78~7번지 D=20~300mm,L=1,860m	월계동 73~6번지 인근 소화전	0.19NTU	0.23mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	09/18 노석태
협조자
시행	행정지원과-18741	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개