＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하반기 저수조 급수학교 개학 전 청소 시행(독촉)안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2.『수도법』 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물소유자등이

하여야 하는 소독등 위생조치)제2항에 따라 저수조 사용이 1개월 이상 중단 된 경우      사용 전 청소를 하도록 규정되어 있어 안내하오니, 깨끗하고 수돗물이 공급될 수         있도록 개학전 저수조 청소를 시행하시고, 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가) 제출일시: 2018. 9. 30.

나) 제출서류: 청소결과 보고서

다) 결과제출: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)- 민원서비스-

저수조청소등록- 저수조청소결과 등록 및 확인 또는 우편

붙임: 저수조 위생관리 안내문 및 청소결과 양식 1식.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	공항고등학교,서울내발산초등학교장,덕원예술고등학교장,덕원여자고등학교장,덕원중학교장,서울항공비즈니스고등학교장,서울우장초등학교장,화곡중학교장
주무관	권혁주		시설관리과장	09/18 代문병희
협조자
시행	시설관리과-17317	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-3996	/전송	02-3146-4039	/	hjkwon700@seoul.go.kr	/	대시민공개