		관악소방서
수신	변득수
(경유)
제목	서울시 민원응답소(9.11. 보이는 소화기) 처리 결과 보고

1. 서울시 민원응답소 접수번호 *********1902775(2018.9.11.) 와 관련입니다.

2. 민원인정보

가. 성  명 : ***

나. 연락처 : *************

다. 내  용 : 골목 곳곳에 비치된 소화기 분실

- 난우중학교 근처 곳곳에 관악소방서에서 소화기를 설치해 두었는데 빈 보관함만 있는 곳이 눈에 들어왔고 1년이 지나도록 다시 소화기가 비치되지 않았습니다. 이번 구구 기부의 날을 맞아 다른 길 쪽도 확인해 보니 비어있는 소화기 보관함이 많았고 보관함이 파손된 곳도 있었습니다. 화재에 피해를 줄이려면 하루빨리 소화기가 비치되어야 할 텐데 관리는 하지 않는 모양입니다. 소화기가 재 설치되면 주기적으로 점검하여 도난 된 곳 주변의 cctv를 확인해 범인을 잡아야 분실을 막을 수 있을 것입니다.

3. 처리결과

- 요청하신 보이는 소화기 설치장소에 상태 점검한 바 케이스가 많이 훼손되고 소화기가 많이 분실되었음이 확인되었습니다. 설치시기가 오래되어 우선 철거하였음을 알려드립니다.

- 고지대 골목으로 보이는 소화기의 설치가 필요한 곳임이 판단되나 신규설치를 위해서는 현재 소유자의 재동의가 필요하므로, 예산 확보 후 주민동의 여부에 따라 동의하실 경우 신규설치를 진행하도록 하겠습니다.

- 보이는 소화기와 관련하여 문의하실 사항이나 건의하실 사항이 있을 경우 관악소방서 예방과(02-875-4323) 으로 전화주시기 바랍니다.

철거 전	철거 후

끝.

							관악소방서장
담당자							인상현			예방팀장					이은주					예방과장					09/18 김준철
협조자
시행			예방과-16461									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과															/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		02-875-4323						/전송			02-875-4375					/	ishmail@seoul.go.kr												/	부분공개(6)