투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 3단계 920공구 책임감리원
(경유)
제목	920공구 전기공사 수배전반 내진설비 설치 실정보고 승인통보

1. 벽산(엔)제920감리-18-716(2018.9.4.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 수배전반 내진설비 설치 실정보고를 원안대로 승인하오니, 철저한 공정관리 및 품질관리로 9호선 3단계 개통일정에 차질이 없도록 관리감독하여 주시기 바랍니다.

3. 실정보고 내용

구 분	당 초	문 제 점	변 경 방 안
수배전반 내진장치	설치 안됨	- 관련 법에 설치 명시 - 지진 상황 대비 미흡	내진장치 설치

4. 설계변경에 따른 공사비는 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 반영.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김덕진		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	09/19 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-8922	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개