	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축신고(증축)신청에 따른 비협의 회신[*******]

1. 중구청 도심재생과-8589(2018.09.14.)호 『건축신고(증축)신청에 따른 협의(*** ****』

2. 건축물 용도변경허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	********	건 축 주	*******
위 치	서울시 중구 *******
주 용 도	업무시설	공사종류	증축	동의여부	비협의
	<업무>
건물구조	*****************************
협의내용	- 증축(지상1층 31.60㎡ 차고 증축) 주차대수 감소(33대→16대,옥외주차 17대 감소)
소방시설	해당없음
행정안내	- 건축사사무소(02-3474-5011) 관계자와 통화한바 증축된 건물은 기존건물과 별도의 건물로서, 소방대상물에 미해당되어 비협의 처리함
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	09/19 류중무
협조자
시행	예방과-14936	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개