문서번호	동물복지2과-3604
결재일자	2018.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	동물복지2과장	동물원장		서울대공원장
박혜미	최종운	송부용	代김보숙		09/19 송천헌
협 조
	전략기획실장			유연호
	동물기획과장			김보숙

제3AF관 리모델링 공사 완공에 따른 입·방사 계획

2018. 09.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

제3AF관 리모델링 공사 완공에 따른 동물 입·방사 계획

제3AF관의 리모델링 공사 완공에 따른 방사장내 사육시설 안전점검과 시설개선 후 새로운 방사장 환경에 적응하기 위한 동물 입∙방사 계획을 추진하여 동물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		환경개선 공사개요

ⅰ		추진경과 및 기간

□ 2016.3.24. : 제1차 제3AF관 비젼보고

□ 2016.4.25. : 제2차 제3AF관 비젼보고

☞ 대공원장님 비젼보고후 관련 사업추진 지시

□ 환경개선 공사 : 2017. 12. 12. ~ 2018. 9월 현재

ⅱ		관리동물현황

□ 관리동물 : 총 5종 46수

종/수	사자	치타	얼룩무늬 하이에나	일런드	세이블 앤틸롭
5/46	9	2	12	7	16

Ⅱ		시설물 안전점검

ⅰ		점검기간 및 내용

□ 기 간 : 2018년 8월 22일

○ 점검자 : 동물복지2과장, 최종운팀장, 김지은팀장, 최진주임, 한상길팀장,

이옥화팀장, 제3AF관담당자2외 공사관계자포함 13명

○ 점검 내용

- 세이블앤틸롭 방사장 그늘막 바닥콘크리트 타설 요청(1곳) - 완료

- 일런드방사장 지주 보강 및 그늘막 바닥콘크리트 타설요청(2곳) - 완료

- 하이에나 격리방사장 은신처 내부 전기콘센트 보강 요청 - 완료

- 초식사 전기관련 분전함 수정 요청(전구간 공통) - 미완료

- 사자 긍정강화 훈련 철망 하단부 2곳 설치 요청 - 추후 설치 예정

- 사자긍정강화 훈련공간 관람객 접근안전망 보완 요함 - 문제발생시 보완

- 사자 방사장 옹벽 나무 주변 일부분 전책 설치 요청 - 완료

- 일런드 격리방사장 그늘막 기둥 보강 요청 - 완료

- 세이블 방사장 바닥 진흙뻘로 변함(땅따짐 요청) - 미완료

- 관람로 포설 - 현재 진행중

ⅱ		조치결과

보수전
보수후				미완료
	세이블 앤틸롭 콘트리트 타설 완료	일런드 그늘막 바닥 콘크리트 타설 완료(2곳)	하이에나 격리 방사장 은신처 콘센트 수정 완료	초식사 전기관련 분전함 수정 (전구간) 요청

보수전
보수후	미완료			미완료
	사자 긍정강화 훈련 공간 관람객 접근 굵은 안전망 재설치 요청	사자 방사장 옹벽 나무주변 전기전책 설치 완료	일런드 그늘막 지주 기둥 보강 완료	세이블.일런드 방사장 바닥 진흙뻘로 변함 (땅 다짐 요청)

ⅲ		추가 시설 보완 내역

○ 긍정강화 훈련시설(로프 이용한 먹이급여 장치) : *******(별첨 참조)

※ 시설비가 소액으로 수의 계약으로 설치

○ 관람객 차단지 부착 : 식물원 앞 유리벽 :******

○ 동물사 열쇠(금강700A*30개) : *****

○ 동물방사장 열등(근적외선 히터 10개) : *****

□ 소요예산 : *********(세액 포함)

□ 예산과목

서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및 야생 동물종보전,

동물사유지관리, 시설비

ⅳ		입∙방사계획

□ 동물 입·방사 훈련

○ 대상동물 : 육식동물 전 개체 (※ 초식동물은 방사장 미완료로 제외)

○ 일 정 : 2018. 9. 20(목) 14:00 ∼

○ 입·방사 방법

- 단계별 조치 사항

· 기간 : 2018. 9. 20. ~ 일정은 동물행동에 따라 변경

· 동물의 안정을 위해 현장 최소인원으로 진행

· 동물방사 순서 사자, 치타, 하이에나

· 사자 9수

8수 1그룹 1방사장 방사 (2015년생 숫사자 어린 레옹은 투쟁             방지를 위해 2방사장에 추후 별도 방사)

· 치타 2수

1,2방사장으로 각각 따로 방사 테스트

· 하이에나 12수

3그룹 8수 1방사장으로 방사후, 2그룹의 2수와 3그룹의 2수를             2,3방사장으로 순차적으로 방사

□ 동물 입·방사를 위한 시설물 작동 및 안전대책

○ 동물 방사시 외부 방사장 전책, 출입문 등 작동 확인 후 방사

○ 방사된 대상 동물을 수시로 관찰 후 이상 유무 확인

○ 입·방사 진행시 돌발상황을 대비 직원들 무전기, 곰스프레이, 훈련신호 호각소지

Ⅲ		기대효과

□ 동물의 돌발 행동에 신속하게 대응하여 안전사고 예방

□ 동물 행동풍부화 및 긍정강화 훈련을 통한 건강관리 효과

□ 지속적인 입·방사 훈련을 통한 방사장 적응력 향상 및 동물건강 증진

□ 적응과정 등 동물복지 증진을 위해 노력하는 동물원 홍보

붙임 : 사자방사장 로프 장치 설치도 1부.  끝.