문서번호	급수운영과-17157
결재일자	2018.9.20.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
노제현		최용진	09/20 장종욱
협 조

재개발, 재건축 현장점검 결과

보고서

2018. 9.

북부수도사업소

(급수운영과)

재개발,재건축 현장점검 결과보고

명에 의하여 3/4분기 관내 『도봉제2구역 주택재개발사업』현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

- 시설관리과-694호(2018.01.11.)

『재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획』

□ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	**************	***********	******	2018.9.20.

□ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용			비 고
		조례위반 여부	누 수	분기점 미폐쇄
1	**************	없음	없음	없음	없음

□ 향후계획

- 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하여 신속한 처리가 될 수 있도록 지속적인 점검 실시

- 착공전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접 급수지역의 불편 최소화

붙임  1. 시설물점검표 1부.

2. 위치도 1부.  끝.