＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2018년 7월(2018년 9월납기) 유수율 및 조정량 분석자료 제출

1. 2018년 7월(2018년 9월납기) 유수율 및 조정량 증․감 분석 자료를  붙임과 같이 제출합니다.

가. 전년대비 유수율****

구 분		공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율(%)	비 고
누 계	2018년	104,481	97,853	93.65	’18년 유수율 목표 : 94.84%
	2017년	101,552	97,225	95.74
	증 ․ 감	증2,929	증628	감2.09
당 월 (2018. 7월)	2018년	16,120	15,140	93.92	2018. 9월납기
	2017년	15,835	14,702	92.85
	증 ․ 감	증285	증438	증1.07

※ 당월 조정량 : 2018. 8월납기 ⇒ 정기분,  2017. 8월납기 ⇒ 정기분 + 수시분

붙임 : ***************************************

******************************끝.

	남부수도사업소장
주무관	구영모		요금과장	김용근		남부수도사업소장	09/20 전영석
협조자	요금관리2팀장	이재욱		요금관리1팀장	代박종선
시행	요금과-24676	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소(신대방동)	/
전화	02-3146-4507	/전송	02-3146-4539	/		/	부분공개(6)