문서번호	기전설비과-7425
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
곽대근		조성태	09/21 유성종
협조

『국사봉 배수지 건설공사 관급자재밸브 구매』

특정제품 심의위원회 개최 결과 보고

(국사봉 배수지) 특정제품 심의위원회 개최 결과 보고

2018. 9.

상수도사업본부

(생산부)

특정제품 심의위원회 개최 결과 보고

국사봉 배수지 건설공사에 소요되는 밸브 구매 선정과 관련하여 특정제품 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 위원회 개최현황

◯ 심의대상 : 국사봉 배수지 건설공사 관급자재밸브 구매 선정

∙공통사양 : 일상식, 금속시트, GCD450, 0.98MPa, 조달우수제품

∙세부사양 : 유입(D700) 전동 2개, 수동 2개

유출(D800) 전동 2개, 수동 4개

◯ 일    시 : 2018. 9. 20.(목) 16:00 ~ 18:00

◯ 장    소 : 생산부 회의실

◯ 위원회 구성

******************

*********************

*************

**************

*******************

*********************

□ 심의 결과 : 원안채택

◯ 사전검토서 사항과 동일한 밸브 구매로 결정

□ 행정사항 및 향후계획

◯ 외부 자문위원 수당지급

∙ 지 출 액 : 35만원

- 참석자 : 30만원 = 15만원(2시간 기준) × 2인

- 서  면 :  5만원 =   5만원(검토 의견서) × 1인

∙ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

∙ 지급기준 :「예산편성 지침」의 위원회 참석비 준용

∙ 지급방법 : 일상경비처리

◯ 선정 결과에 따라 해당물품 조달 3자단가 구매

붙임   1. 심의의결서 및 회의록  1부.

2. 위원별 검토의견서     5부.

3. 참석자 명부           1부.  끝.