길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17393

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종범	09/21 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	9/14(금)	9/15(토)	9/16(일)	9/17(월)	9/18(화)	9/19(수)	9/20(목)	계	증 감율(%)
2017년	97,795	98,633	101,296	102,764	101,152	98,064	98,630	698,334
2018년	99,197	103,011	103,862	103,423	101,341	100,757	95,985	707,576
증 ․ 감	1,402	4,378	2,566	659	189	2,693	-2,645	9,242	1.32%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.7.~9.13.)	금주 공급량(㎥) (9.14.~9.20.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
715,038	707,576	-7,462	-1.04%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~9.20.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~9.20.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
25,420,746	26,455,934	1,035,188	4.07%

끝.