문서번호	기전과-4550
결재일자	2018.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	09/21 박기범
협조
	주무관		김현태

국사봉터널 비상방송설비 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

남부도로사업소

(기  전  과)

국사봉터널 비상방송설비 설치 계획

터널 내 각종 사고(교통, 화재 등) 및 비상상황 발생시 터널 이용자에게 신속하게 비상상황 전파 및 대피안내 제공 등을 위해 비상방송설비를 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

○ 위치 : 서울시 관악구 봉천5동 ~ 동작구 상도동

○ 규모

구분	폭	연 장	높 이	비고
상행	10m	320m	6.1m
하행	10m	320m	6.1m

□ 비상방송설비 설치현황

연번	터널명	연장(m)	터널등급	설치내역	설치연도	비고
1	상도	568	3	26개	2015
2	국사봉	320	4	없음	2018 예정
3	난곡	360	4	없음	2019 예정
4	산복	121	4	없음	-
5	호암1	90	4	없음	-
6	호암2	605 (310)	3	15개	2015

□ 사업 추진사유

○ 비상방송설비는 터널 3등급부터 설치하도록 되어 있으나,

○ 국사봉터널은 무인터널로 운영하고 있어 터널내 사고 발생시 상황전파에 어려움이 있으므로,

○ 비상방송설비를 설치하여 터널 이용자의 신속한 대피 및 상황 제공을 위해 설치 필요.

□ 추진계획

○ 설치기준 : 터널내 측벽에 설치(50m 이내)

- 교통통제 및 상황전파 목적

○ 설치내용

- 스피커 12개(50m 간격)

- 오디오엠프 및 결선보드유닛 등

○ 소요예산 : 8,529천원

○ 추진방법 : 조달구매(3자단가)

○ 예산과목

- 도로시설관리, 도로기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

□ 향후계획

○ 2018. 9.      추진계획 수립

○ 2018.10.     물품 구매

○ 2018.11.     준공.

첨부 : 국사봉터널 비상방송설비 내역 1부.   끝.