등록번호	도로시설과-10873
등록일자	2018.9.21.
결재일자	2018.9.21.
공개구분	대시민공개

관리번호	등 급
*********2	D

재난위험시설·지역 관리카드-진양상가

○ 시설명 : 진양상가 인공데크

○ 위  치 : 중구 퇴계로 217(충무로4가 120-3)

★주무관	도로관리팀장	도로시설과장	안전건설국장
안태훈	황인수	신대식	전결 09/21 서창수

안전건설국

도로시설과

□ 시설개황

시 설 명	진양상가 인공데크				위 치		퇴계로 217(충무로4가 120-3)
소유 주체	중구청				유지관리 주 체 (연락처)		진양상가 운영회 02-2279-5300
시설 개요 (건축연도, 시설규모, 건물구조등)	· 건축연도 : 1970. 05. 23. · 시설규모 : 폭 8.5m × 연장 160m × 2열 · 구조형식 : 철근콘크리트
위험 요소	준공된지 40년이상 경과된 노후 시설물로 콘크리트 박락, 망상균열 등이 발생되어 있어 지속적인 주의관찰을 요함
재난관리 책임기관 관리책임자	구분	소 속	직 위	성 명		연 락 처			관 리 기 간
						주간		야간
	정	중구청	안전건설국장	서창수		02-3396-8250
	부	중구청	도로시설과장	신대식		02-3396-8252
		중구청		안태훈		02-3396-6113

□ 장단기 위험해소계획

[단기대책] · 구조물에 전반적인 노후화가 진행되고 있으므로 주기적인 점검을 실시하여 긴급보수가 필요한 사항(콘크리트 탈락 및 철근노출 등)은 「도로시설물 유지보수공사(연간단가)」에서 보수 등 실시	[장기대책] · 2017년 세운상가 재생사업 2단계 실시설계 용역(2017년8월∼2018년3월) · 2018년 8월22일 보수공사 착수(서울시)

□ 재난대비체제(재난수습 유관기관․단체)

기관명	담당 부서	연 락 처		담당 직무분야(임무)
		주 간	야 간
중부경찰서 중부소방서 219연대 한전서울 지역본부 한국가스 안전공사 대한적십자사 국립의료원 백병원	종합상황실 구급구조과 전기사령실 응급실	2273-4400 2253-0119 726-5266 1544-4500 2295-0321 2260-7114 2270-0114	726-5285 702-4164	○제2통제선 설치(교통 및 출입통제) · 교통관리 및 방범활동, 사상자 신원확인,현장수사 · 사고현장과 후송병원간 교통로 확보 ○인명구조 활동 및 화재진압 · 긴급구조 유관기관 긴급대책회의 개최 ○인명구조 및 인력·물자·장비지원 ○인명구조 활동 및 화재진압 · 긴급구조 유관기관 긴급대책회의 개최 ○전력복구, 비상발전차, 조명차 배치 · 붕괴지역 전기공급 차단 및 비상전원 설치 ○가스시설 안전점검 및 가스차단 · 가스시설 복구 ○이재민 급식 음료지원 · 구조물품 확보 지원 ○환자후송

□ 참고사항(과거 재난발생상황, 주변환경 등)

· 과거 재난발생 현황 : 없음

· 주변환경 : 차량승강기 2개소, 인공데크 서측 상부에 한시적 공영 주차장 운영(약40대) 및 진양상가 1층에는 점포 영업 · 공영주차장이 있음

□ 위치도 및 전경

<위치도>

<전  경>

□ 점검 및 조치사항

구 분 (점검종류)	일 시	점검결과	점검자 (서명․인)	추 진 사 항	확인자
정기점검	2018. 8.27	구조물 노후로 지속 관리 및 점검 필요	시설6급 황인수 시설7급 안태훈	· 지속적인 관찰 및 위험요소 발생시, 2018년 8월22일 공사 착수에 따라 서울시에 보수요청

□ 현황사진

인공데크 구보물 가밴트설치	낙석 및 누수방지 철판공사

끝.