문서번호	급수운영과-19271
보존기간	년
결재일자	2018.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장
서동민	이경희	09/21 이성환
협 조

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

2018. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

관악구 관내 긴급누수복구 공사중 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	관로종류	구경	연장	기타
1	봉천동 735	CIP(회주철관)	D=250mm	L=300m

□ GIS 현황

봉천동 735-11 호 앞

□ 보고내용

○ 봉천동 735-11번지 앞 긴급누수복구 공사중 붙임과 같이 해당번지 앞 배수관이 노후관으로 확인됨.

※ 현장실정보고〔(건양 남부1807-72 (2018.07.11.)〕

○ 해당 배관의 부설연도는 79년도이며 89년도에 에폭시갱생을 하였으나 노후도가 심한것으로 확인됨.

○ 현재 신림선 지하철 공사로 인하여 정비가 어려운 실정임.

- 신림선 지하철 공사현장 사진

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 신림선 지하철 공사현장과 협의하여 굴착여건이 가능하면 금년도에 시행하고, 불가능시에는 준공예정 연도인 2022년도에 노후 배급수관으로 발주하여 정비코자 함.

붙임  현장실정보고서(건양) 1부.  끝.