길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17585

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종범	09/27 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	9/20(목)	9/21(금)	9/22(토)	9/23(일)	9/24(월)	9/25(화)	9/26(수)	계	증 감율(%)
2017년	98,630	99,003	98,546	101,501	103,670	102,102	100,211	703,663
2018년	95,985	101,270	108,423	100,089	88,626	92,915	102,620	689,928
증 ․ 감	-2,645	2,267	9,877	-1,412	-15,044	-9,187	2,409	-13,735	-1.96%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.13.~9.19.)	금주 공급량(㎥) (9.20.~9.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
713,568	689,928	-23,640	-3.31%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~9.26.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~9.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
26,025,779	27,049,877	1,024,098	3.93%

- 특이사항: 9.24.(월) 추석.  끝.