＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	청담공원내 도수관로 상부 공기밸브 설치관련 협의

1. 상수도 원수 공급시설인 풍납취수장 취수설비인 모터펌프가 정전 등 돌발사고로 인해 급정지시 관로에서 발생되는 수충격으로부터 취수설비(모터펌프, 도수관로)를 보호하기 위한 수충격완화설비 설계용역 시행하고 있습니다.

2. 돌발사고시 수충격완화설비 용량을 검토한 바 청담공원에 설치된 기존의 Ø200 공기밸브 부근에 Ø400 공기밸브를 신설하고 공원의 탄천쪽에 Ø200 공기밸브를 신설할 경우 수충격 완화설비의 효율성 및 경제성이 가장 우수한 것으로 검토되어,

3. 위 지점에 공기밸브의 설치 가능여부를 협의하오니 청담공원 유지관리 및 향후 추진 계획 등의 저촉여부를 회시하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 신설 공기밸브실 설치계획(안) 1부. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	최년수		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	09/27 이성락
협조자
시행	정수시설과-8529	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/
전화	02-3146-5671	/전송	02-3146-5691	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	대시민공개