문서번호	시설관리과-26756
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정		박종일	09/27 천성훈
협조

누수발생으로 인한 피해배상 보고

(****************)

2018. 9.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 동대문구 관내 지역담당 업무 수행 중 누수로 인한 피해배상 민원에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 누수발생현황

가. 누수발생일시: 2018. 9. 12.(수) 16:50

나. 누수발생위치: **************** 주변

다. 누수발생 구경 및 관종: 20㎜ 접합부 누수(GSP)

라. 누수원인: 관 노후

□ 보고내용

가. **************** 앞 도로에 매설되어 있는 20㎜ 아연도강관 접합부에서 누수가 발생하여 지하 주택 2세대가 침수된 사항으로 피해에 대하여 민원인 ***님으로부터 피해배상 요구가 있음.

나. 피해요구내역

사고위치	민원인	전화번호	피해내용	비고
****************	***	*************	지하 주택 침수로 인한 침수피해 복구비용 등

□ 조치의견

가. 상기와 같이 상수도 누수로 인한 피해배상은 누수방지과-3296(’15.04.24.)호 「긴급 누수복구 업무처리 지침 개정」과 관련하여 시행중인 상수도사고 손해배상보험 처리 대상으로 판단되어 보험가입회사인 한국지방재정공제회에 보험사고를 접수하여 민원을 해소하고자 합니다.

붙임: 1. 사고현황사진 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.