문서번호	요금과-23756
결재일자	2018.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이병두	09/27 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 7월)

2018. 9.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 7월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~7월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	95.46	90.02	99.66	94.72	96.51	94.61	93.83	97.15	99.50
증 감	-0.04	-0.96	2.55	-2.7	1.39	0.18	-1.01	-0.47	1.74

○ 전년대비 누계 (1~7월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	95.46	90.02	99.66	94.72	96.51	94.61	93.83	97.15	99.50
’17년	96.09	90.71	99.53	97.53	94.54	94.83	95.75	97.53	98.92
증 감	-0.63	-0.69	0.13	-2.81	1.97	-0.22	-1.92	-0.38	0.58

○ 당월 전년대비 (7월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.7월	92.20	86.89	105.98	78.32	94.61	93.23	93.92	94.24	97.37
’17.7월	94.38	86.37	101.42	95.79	93.37	93.55	92.89	96.01	97.19
증 감	-2.18	0.52	4.56	-17.47	1.24	-0.32	1.03	-1.77	0.18

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~8월	768,879	782,929	14,050	1.83		82,550	83,196	646	0.78	-1.05
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0.00	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,292	2.22		11,187	11,080	-107	-0.96	-3.18
	8월	101,388	105,902	4,514	4.45		11,012	11,168	156	1.42	-3.03

조정량	1~7월	641,361	646,313	4,952	0.77		71,197	71,784	587	0.82	0.05
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	255	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,854	-1,429	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,244	159	0.17		11,097	11,090	-7	-0.06	-0.23
	6월	98,729	99,972	1,243	1.26		10,061	10,184	123	1.22	-0.04
	7월	97,424	97,288	-136	-0.14		11,347	11,743	396	3.49	3.63

○ 공급량 분석

- 8월 공급량은 전년대비 1.42% 증가, 상수도본부 전체는 4.45% 증가

- 기간제 근로자등 탐지를 통한 누수적출로 일3.4천㎥ 감소함

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증감사항 발생

○ 조정량 분석

- 7월 조정량(9월납기)은 전년대비 396천㎥ 증가하여 당월 유수율은 105.98%로 전년대비 4.56% 증가함

- 조정량 증가에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 신촌로 150 신촌포스빌 계량기 교체후 정상사용으로 2,168㎥ 증가, 마포구 신수로 81 경남기업아파트 매월납기 변경으로 2,712㎥ 감소, 서대문구 이화여대길 52 이화여대 기숙사 내부공사로 7,698㎥ 감소 등 가정용 133천㎥ 증가,

② 마포구 신촌로 90 신촌지하철역 냉동기 사용 등 폭염 관련 사용량 증대 등으로 공공용 98천㎥ 증가,

③ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주로 인한 4,096㎥ 증가, 마포구 양화로 19 KB손해보험 냉각기 사용으로 5,302㎥ 증가 등 일반용 157천㎥ 증가,

④ 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 욕탕샤워시설 배관 누수로 7,504㎥ 증가 등 욕탕용 8천㎥ 증가 등이 있음

3		중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	101.92	97.81	115.49	101.58	83.61	97.38	100.51
	2017년	100.68	98.01	121.23	100.37	89.46	92.51	93.91
	증 감	1.24	-0.2	-5.74	1.21	-5.85	4.87	6.6

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	99.99	110.40	97.39	99.62	96.87	91.04
	2017년	101.18	111.93	102.50	95.09	98.88	86.53
	증 감	-1.19	-1.53	-5.11	4.53	-2.01	4.51

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	97.35	98.08	97.91	94.89	96.32
	2017년	97.90	88.98	127.01	99.00	98.62
	증 감	-0.55	9.1	-29.1	-4.11	-2.3

첨 부 : 유수율 현황(18년 7월) 1부